年間スケジュ－ル等　

１．検査項目及び場所等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　令和3.4

	 　　検　　査　　項　　目	主な検査内容	 　　検　　査　　場　　所　　等	
	①	
水
 質
 	 　飲　　　料　　　水	 残留塩素測定
 　　　　　（ＣＬ）	３ヵ所以上の検査水採取
(高架タンク付近・末端・途中箇所)	
		 水　泳　プ　－　ル　の　水
 （幼稚園の水遊び場を含む）	 残留塩素・水素ｲｵﾝ濃度測定、プール設備	水泳プ－ル（水遊び場）の対角線上の３ヵ所の検査水採取、ﾌﾟｰﾙ周辺設備
	
	②	空　　気　　検　　査	 教室内二酸化炭酸濃度測定	 小中高は２教室、幼は１教室で実施
 (１教室につき２回実施)	
	③	照度及び照明環境検査	 黒板・教室の照度、教室のまぶしさ	 各学校において２教室を抽出	
	④	学校給食についての検査	 給食設備、施設等	 給食場及びその設備（単独調理校のみ）	

２．検査時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	    検　査　時　期	 ４月	 ５月	 ６月	 ７月	 ８月	 ９月	 10月	 11月	 12月	 １月	 ２月	 ３月	
	①	
水
 質	 　飲　料　水		  ◯					  ◯				  ◯		
		  水泳ﾌﾟ-ﾙ(水遊び場)の水			  　 ◯									
	②	空　気　検　査											  ◯		
	③	照度及び照明環境		  ◯					  ◯						
	④	学校給食検査			  　 ◯			  ◯				  ◯		

３．検査報告用紙の提出
　　　各３枚のうち１枚を学校園薬剤師の控えとし、残り２枚を学校園に提出する。
　　　各学校園長は、１枚を学校園の控えとし、１枚を教育委員会に送付する。