照度調査用紙

学校園名　　　　　　　　　　　　　　　　　学校薬剤師

| 年 月 日 | 時刻 時 分 | 天気 |
| --- | --- | --- |
| 検査場所 | 採光側方位 向 | 室外照度 Lux |

| 良 | 否 |
| --- | --- |

（点灯・消灯） カーテン（有・無）

いずれかに○

黒板の位置

東西南北

30cm

黒板の照度　　　　　　　　　　　　　　　　まぶしさ

10cm G D A H E B I F C

15゜ J 最 前 有・無 列

まぶしさ 廊 下

窓

廊 下

窓

|  | 最高 | 最低 | 平均 | 明暗対比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照度 |  |  |  |  |

1m 最 15゜ 後 列 L 有・無

教室照度

P M J Q N K R O L

1m

廊 下

窓

廊 下

窓

15゜ 最 後 有・無 O列

|  | 最高 | 最低 | 平均 | 明暗対比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照度 |  |  |  |  |

所　見

照度基準値

・通常室内　　500ルクス以上が望ましい

まぶしさ　無いこと

最高最低照度比　10 :1　以下

・コンピュ-タ室

机上　500～1000ルクス

ディスプレイ　100～500ルクス